## Raumbuch
RAUMBUCH - GEBÄUDEDOKUMENTATION
Projektinformationen
Projektname: |  | Datum: | 12.02.2026
Bauherr: |  | Projektnummer:
Standort: |  | Bearbeiter:
Architekt: |  | Version: | 1.0
Raum-Nr. | Geschoss | Raumbezeichnung | Nutzung | Fläche (m²) | Volumen (m³) | Höhe (m) | Personen | Bodenbelag | Wandbelag | Deckenbelag | Fenster | Türen | Heizkörper | Steckdosen | Lichtschalter | Beleuchtung | Besonderheiten | Zustand | Kosten (€)
001 | EG | Eingangsbereich | Verkehr | 25.5 | 76.5 | 3 | 15 | Fliesen | Putz | Putz | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | LED-Panel | Behindertengerecht | Gut | 5000
002 | EG | Büro 1 | Büro | 18 | 54 | 3 | 2 | Teppich | Tapete | Putz | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | LED-Leuchten | Klimaanlage | Gut | 3500
003 | EG | Besprechungsraum | Besprechung | 30 | 90 | 3 | 8 | Teppich | Tapete | Akustikdecke | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | Dimmbar LED | Beamer, Smartboard | Sehr gut | 8000
004 | EG | Küche/Teeküche | Sozialraum | 15 | 45 | 3 | 6 | Fliesen | Fliesen | Putz | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | LED-Leuchten | Küchenzeile | Gut | 4500
005 | EG | WC Herren | Sanitär | 8 | 24 | 3 | 2 | Fliesen | Fliesen | Putz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuchtraumleuchte | Behindertengerecht | Gut | 3000
006 | EG | WC Damen | Sanitär | 8 | 24 | 3 | 2 | Fliesen | Fliesen | Putz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuchtraumleuchte | Behindertengerecht | Gut | 3000
101 | 1.OG | Großraumbüro | Büro | 85 | 255 | 3 | 12 | Teppich | Tapete | Akustikdecke | 8 | 2 | 4 | 24 | 6 | LED-Panel | Klimaanlage, Trennwände | Sehr gut | 18000
102 | 1.OG | Chefbüro | Büro | 24 | 72 | 3 | 2 | Parkett | Tapete | Akustikdecke | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | LED-Spots | Einbauschrank | Sehr gut | 6500
103 | 1.OG | Archiv | Lager | 20 | 60 | 3 | 1 | PVC | Putz | Putz | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | LED-Leuchten | Regalsystem | Befriedigend | 2000
104 | 1.OG | Server/IT-Raum | Technik | 12 | 36 | 3 | 1 | Doppelboden | Putz | Akustikdecke | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | LED-Leuchten | Klimaanlage, USV | Sehr gut | 15000
SUMMEN / DURCHSCHNITT

## Ausstattungskatalog
AUSSTATTUNGSKATALOG
Kategorie | Bezeichnung | Hersteller | Modell | Einheit | Stückpreis (€) | Lebensdauer (Jahre) | Bemerkung
Bodenbeläge | Teppichboden hochwertig | Interface | Serie 2000 | m² | 45 | 10 | Büroqualität
Bodenbeläge | PVC-Belag | Tarkett | Standard | m² | 25 | 15 | Nassräume geeignet
Bodenbeläge | Fliesen Feinsteinzeug | Villeroy & Boch | 60x60cm | m² | 55 | 25 | Sanitärbereiche
Bodenbeläge | Parkett Eiche | Haro | Classic | m² | 85 | 20 | Repräsentativ
Wandbeläge | Tapete Vlies | Erfurt | Rauhfaser | m² | 8 | 5 | Überstreichbar
Wandbeläge | Fliesen weiß | Villeroy & Boch | 30x60cm | m² | 35 | 25 | Sanitär
Decken | Akustikdecke | Armstrong | Board | m² | 42 | 20 | Schallabsorbierend
Decken | Putzdecke | Standard |  | m² | 25 | 30 | Weiß gestrichen
Türen | Innentür Holz | Jeld-Wen | Standard | Stk | 350 | 25 | DIN links/rechts
Türen | Brandschutztür T30 | Hörmann | Fire | Stk | 850 | 25 | Selbstschließend
Fenster | Kunststofffenster | Schüco | Living | m² | 450 | 30 | Dreifachverglasung
Fenster | Alufenster | Schüco | AWS | m² | 650 | 35 | Wärmegedämmt
Sanitär | WC-Anlage komplett | Geberit | Duofix | Stk | 650 | 20 | Inkl. Spülkasten
Sanitär | Waschbecken | Duravit | Standard | Stk | 280 | 20 | Mit Armatur
Heizung | Heizkörper Plattenheizkörper | Kermi | Plan | Stk | 320 | 25 | Typ 22
Elektro | Steckdose | Gira | Standard | Stk | 25 | 30 | Schutzkontakt
Elektro | Lichtschalter | Gira | Standard | Stk | 18 | 30 | Wechselschalter
Beleuchtung | LED-Panel 60x60 | Osram | Panel | Stk | 85 | 15 | 36W, 4000K
Beleuchtung | LED-Leuchte | Philips | CoreLine | Stk | 55 | 15 | 20W, 4000K

## Kostenrechnung
KOSTENRECHNUNG NACH RÄUMEN
Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Fläche (m²) | Kosten/m² (€) | Gesamtkosten (€) | Status | Bemerkung
001 | Eingangsbereich | 25.5 | 196.08 | 5000 | Fertig | Abnahme erfolgt
002 | Büro 1 | 18 | 194.44 | 3500 | Fertig
003 | Besprechungsraum | 30 | 266.67 | 8000 | Fertig | Technik installiert
004 | Küche/Teeküche | 15 | 300 | 4500 | In Arbeit | Möblierung ausstehend
005 | WC Herren | 8 | 375 | 3000 | Fertig
006 | WC Damen | 8 | 375 | 3000 | Fertig
101 | Großraumbüro | 85 | 211.76 | 18000 | Geplant | Start Q2/2024
102 | Chefbüro | 24 | 270.83 | 6500 | Geplant
103 | Archiv | 20 | 100 | 2000 | Fertig
104 | Server/IT-Raum | 12 | 1250 | 15000 | In Arbeit | Klimatisierung läuft
GESAMT

## Anleitung
ANLEITUNG ZUR RAUMBUCH-VORLAGE
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Das Raumbuch dient der systematischen Erfassung und Dokumentation aller Räume eines Gebäudes.
Es enthält wichtige Informationen zu Flächen, Ausstattung, technischer Infrastruktur und Kosten.
Hauptfunktionen:
• Vollständige Raumdokumentation
• Ausstattungskatalog mit Preisen
• Kostenrechnung und -übersicht
• Basis für Instandhaltungsplanung
• Grundlage für Flächenmanagement
2. ARBEITSBLATT "RAUMBUCH"
Hauptdokumentation aller Räume mit folgenden Informationen:
Grunddaten:
• Raum-Nr., Geschoss, Bezeichnung, Nutzungsart
• Fläche, Volumen, Raumhöhe, Personenanzahl
Ausstattung:
• Boden-, Wand- und Deckenbeläge
• Anzahl Fenster, Türen, Heizkörper
• Elektrische Ausstattung (Steckdosen, Schalter)
• Beleuchtung und Besonderheiten
Status und Kosten:
• Zustandsbewertung (Dropdown-Liste)
• Geschätzte Ausstattungskosten
Hinweise:
• Dropdown-Listen bei Nutzung, Bodenbelag und Zustand verwenden
• Summenzeile wird automatisch berechnet
• Eingabezeilen sind formatiert und vorbereitet
3. ARBEITSBLATT "AUSSTATTUNGSKATALOG"
Katalog aller verwendeten Ausstattungselemente:
Kategorien:
• Bodenbeläge (Teppich, PVC, Fliesen, Parkett)
• Wandbeläge (Tapeten, Fliesen, Putz)
• Decken (Akustikdecken, Putzdecken)
• Türen und Fenster
• Sanitäranlagen
• Heizung und Elektroinstallationen
• Beleuchtung
Informationen je Artikel:
• Hersteller und Modellbezeichnung
• Einheit und Stückpreis
• Erwartete Lebensdauer
• Besondere Bemerkungen
Verwendung:
• Als Referenz für Kostenkalkulationen
• Für Nachbestellungen und Reparaturen
• Zur Budgetplanung
4. ARBEITSBLATT "KOSTENRECHNUNG"
Übersicht der Kosten pro Raum:
Dargestellte Information:
• Raumnummer und Bezeichnung
• Fläche in Quadratmetern
• Kosten pro Quadratmeter
• Gesamtkosten des Raumes
• Aktueller Status (Fertig, In Arbeit, Geplant)
• Zusätzliche Bemerkungen
Automatische Berechnungen:
• Summe aller Flächen
• Durchschnittliche Kosten/m²
• Gesamtkosten des Projekts
Visualisierung:
• Tortendiagramm zeigt Kostenverteilung
• Status farblich gekennzeichnet
• Übersichtliche Gesamtdarstellung
5. ARBEITSSCHRITTE
Empfohlenes Vorgehen:
Schritt 1 - Projektdaten erfassen:
• Projektname, Bauherr und Standort eintragen
• Projektnummer und Bearbeiter angeben
• Datum aktualisieren
Schritt 2 - Räume dokumentieren:
• Beispielzeilen durch eigene Daten ersetzen
• Raumnummern systematisch vergeben
• Alle relevanten Daten erfassen
• Dropdown-Listen für einheitliche Eingaben nutzen
Schritt 3 - Ausstattung pflegen:
• Ausstattungskatalog um eigene Artikel ergänzen
• Preise aktualisieren
• Neue Kategorien bei Bedarf hinzufügen
Schritt 4 - Kosten überwachen:
• Kostenrechnung regelmäßig aktualisieren
• Status der Räume pflegen
• Budget im Blick behalten
Schritt 5 - Dokumentation:
• Regelmäßige Backups erstellen
• Änderungen dokumentieren
• Version hochzählen bei größeren Updates
6. TIPPS UND HINWEISE
Allgemeine Tipps:
• Systematische Raumnummerierung nutzen (z.B. Geschoss + lfd. Nr.)
• Einheitliche Bezeichnungen verwenden
• Regelmäßig speichern und Backups erstellen
Datenerfassung:
• Flächen möglichst genau vermessen
• Raumhöhen einheitlich messen
• Zustand realistisch bewerten
• Besonderheiten ausführlich dokumentieren
Kostenplanung:
• Preise regelmäßig aktualisieren
• Puffer für unvorhergesehene Kosten einplanen
• Angebote von Herstellern einholen
Qualitätssicherung:
• Plausibilität der Eingaben prüfen
• Summen kontrollieren
• Bei Unklarheiten Bemerkungsfeld nutzen
Erweiterungen:
• Zusätzliche Arbeitsblätter bei Bedarf anlegen
• Fotos der Räume in separater Dokumentation
• Verknüpfung mit Wartungsplänen möglich
Erstellt am: 12.02.2026 19:33 ¦ Version 1.0 ¦ Raumbuch-Vorlage für professionelle Gebäudedokumentation